Aire

Sensores recomendados:

- MQ135: PM2.5 y CO2

- Plantower PMS5003: PM2.5 y PM10

- CCS811: CO2 equivalente y TVOC

- DHT22: Temperatura y humedad (opcional, para confort ambiental)

Métricas y alertas:

- PM2.5:

  - Unidad: µg/m³

  - Rango normal: <50

  - Rango alerta: >150

  - Mensaje: “¡Calidad del aire mala!”

- CO2:

  - Unidad: ppm

  - Rango normal: <400

  - Rango alerta: >1000

  - Mensaje: “¡Ventilar habitación!”

- Temperatura (DHT22):

  - Unidad: °C

  - Rango normal: 18–26

  - Rango alerta: <15 o >30

  - Mensaje: “Temperatura fuera de rango”

- Humedad (DHT22):

  - Unidad: %

  - Rango normal: 40–60

  - Rango alerta: <30 o >70

  - Mensaje: “Humedad fuera de rango”

Nota: La redundancia de sensores permite comparar lecturas y mejorar la confiabilidad del sistema. Los sensores Plantower y CCS811 ofrecen opciones de API pública para integración con la nube.

Agua

Sensores recomendados:

- pH Sensor: para medir acidez o alcalinidad

- Turbidez Sensor: para medir claridad del agua

- TDS Sensor: para sólidos disueltos totales

- Conductividad Sensor: opcional para detectar contaminación

Métricas y alertas:

- pH:

  - Unidad: -

  - Rango normal: 6.5 – 8.5

  - Rango alerta: <6.5 o >8.5

  - Mensaje: “¡Calidad de agua mala!”

- Turbidez:

  - Unidad: NTU

  - Rango normal: <5

  - Rango alerta: >5

  - Mensaje: “¡Agua turbia!”

- TDS (opcional):

  - Unidad: ppm

  - Rango normal: <500

  - Rango alerta: >500

  - Mensaje: “¡Alta concentración de sólidos disueltos!”

Nota: Estos sensores permiten monitorear la potabilidad y claridad del agua, fundamentales para la seguridad del hogar. La opción de TDS y Conductividad permite integrar más sensores IoT con APIs públicas para proyectos reales.

Energía

Sensores recomendados:

- PZEM-004T

- INA219

- Shelly Energy / Sonoff POW (opción Wi-Fi con API pública)

Métricas y alertas:

- Consumo eléctrico:

  - Unidad: kWh

  - Rango normal: < 5 kWh/día (aprox. un hogar promedio pequeño

  - Rango alerta: ≥ 5 kWh/día

  - Mensaje: “¡Consumo de energía alto!”

- Voltaje / Corriente (opcional):

  - Permite detectar sobrecargas o anomalías en la red eléctrica

Nota: La redundancia y el uso de sensores con API pública permite integrar distintos circuitos del hogar y medir consumo en tiempo real desde la nube.